План по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 5в

Ул. Владимирская, находящегося под управлением ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2015 год.

| № п/п | Наименование работ ( услуг) управляющей организацией | Ед. изм. | Стоимость работ ( услуг) руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущий ремонт и техническое содержание жилого помещения | 1 кв.м. общей площади помещений в многоквартирном доме | 21,75 |
| 2. | Уборка лестничных клеток | 1 кв.м. общей площади помещений в многоквартирном доме | 1,91 |
| 3 | Уборка придомовой территории | 1 кв.м. общей площади помещений в многоквартирном доме | 2,54 |
| 4 | мусоропровод | 1 кв.м. общей площади помещений в многоквартирном доме | 1,45 |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | 1 кв.м. общей площади помещений в многоквартирном доме | 4,30 |
| 6. | Содержание и обслуживание лифтов | 1 кв.м. общей площади помещений в многоквартирном доме | 6,56 |
|  | Наименование конструктивных элементов и видов работ по ремонту общего имущества | Единица измерения | Объем работ |
| 1. | Общестроительные работы |  |  |
|  | Ремонт ступеней с заменой плитки | Кв.м. | 3 |
|  | Косметический ремонт лестничной клетки | п | 2 |
| 2. | Ремонт элеваторных узлов |  |  |
|  | Демонтаж теплового ввода | Шт. | 1 |
|  | Монтаж теплового ввода | Шт. | 1 |
|  | Ликвидация воздушных пробок | 1 стояк | 11 |
| 3 | Благоустройство |  |  |
|  | Завоз песка на детскую площадку | М.куб. | 0,3 |
|  | Завоз песчано-соляной смеси для подсыпки территории в зимний период | т | 0,1 |
|  | Окашивание травы |  | По факту |
| 4 | Горячее и холодное водоснабжение |  |  |
|  | Реконструкция узла учета | Шт. | 1 |
|  | Ремонт вентилей Д- 40 мм | Шт. | 3 |
| 5 | Электротехнические работы |  |  |
|  | Смена ламп накаливания | Шт. | 14 |
| 6. | Проверка вентканалов по графику | Шт. | 144 |
| 7. | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 |
| 8. | Профосмотр жилого дома | Чел./час. | По графику |

Составил :

Главный инженер   ООО «ДЕЗ Прогресс»			           Азаров С.Ю.

Согласовано:

Ген. директор  ООО «ДЕЗ Прогресс»				          Золотова Н.В.

Представитель собственников жил. помещений