План по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома № 20

6 микрорайона, находящегося под управлением ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2015 год.

| № п/п | Наименование работ ( услуг) управляющей организацией | Ед. изм. | Стоимость работ ( услуг) руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущий ремонт и техническое содержание жилого помещения | 1 кв.м. общей площади помещений в многоквартирном доме | 23,15 |
| 2. | Уборка лестничных клеток | 1 кв.м. общей площади помещений в многоквартирном доме | 1,91 |
| 3 | Уборка придомовой территории | 1 кв.м. общей площади помещений в многоквартирном доме | 2,74 |
| 5 | Вывоз твердых бытовых отходов | 1 кв.м. общей площади помещений в многоквартирном доме | 4,65 |
|  | Наименование конструктивных элементов и видов работ по ремонту общего имущества | Единица измерения | Объем работ |
| 1. | Общестроительные работы |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 50 |
| 2. | Ремонт элеваторных узлов |  |  |
|  | Демонтаж элеваторного узла | Шт. | 3 |
|  | Монтаж элеваторного узла | Шт. | 3 |
|  | Ликвидация воздушных пробок | 1 стояк | 6 |
| 3 | Благоустройство |  |  |
|  | Обрезка кустарников | м | 18 |
|  | Завоз песчано-соляной смеси для подсыпки территории в зимний период | т | 0,1 |
|  | Окашивание травы |  | По факту |
| 4 | Горячее и холодное водоснабжение |  |  |
|  | Замена вентилей Д-15мм | Шт. | 6 |
| 5 | Электротехнические работы |  |  |
|  | Смена ламп накаливания | Шт. | 12 |
| 6. | Проверка вентканалов по графику | Шт. | 120 |
| 7. | Проверка сопротивления изоляции | дом | 1 |
| 8. | Профосмотр жилого дома | Чел./час. | По графику |

Составил :

Главный инженер   ООО «ДЕЗ Прогресс»			           Азаров С.Ю.

Согласовано:

Ген. директор  ООО «ДЕЗ Прогресс»				          Золотова Н.В.

Представитель собственников жил. помещений