ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда

ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентир. сумма | способ выполн. | сроки выполн. | отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт отмостки 6 м-он д. 20 | кв.м. | 58 | 65000 | подряд | 1.06-31.08 | Вып. |
| 2 | Косметический ремонт л/клетки |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Владимирская д. 5в | П. | 2 | 240500 | подряд | 1.10-15.12 | Вып.частично |
| 3. | Промывка теплообменников |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а | шт. | 1 |  | Хоз.способ | 1.06-15.07 | Вып. |
|  | 2 м-он д. 38б | шт. | 1 |  | Хоз.способ | 1.06-15.07 | Вып. |
| 4 | Реконструкция узлов учета тепловой энергии теплоносителя и горячей воды | шт. | 8 | 598000 | подряд | 15.01-30.09 | Вып. |
| 5 | Ремонт ступеней | кв.м | 8 | 14300 | Хоз. способ | 15.05- 30.08 | Вып. |
| 7. | Ревизия вводов | шт. | 4 |  | хоз.способ | 01.07-01.08 | Вып. |
| 8. | Подготовка элеваторных узлов | шт. | 6 | 4500 | хос.способ | 01.06-01.09 | Вып. |
| 9. | Подготовить жилые дома | шт. | 11 |  |  | 01.06-15.09 | Вып. |

Итого:    921800

В том числе подрядным способом    903000

хоз. способом                  18800