ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда

ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2017 г.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Ориентир. сумма | способ выполн. | сроки выполн. | отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установка снегозадержателейна кровле ул. Карла Маркса д. 17, Л.Шмидта 35 | п/м | 60 | 90000 | подряд | 01.05-31.09 |  |
| 3 | Косметический ремонт л/клетки |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Владимирская д. 5г | п. | 2 | 390000 | подряд | 1.10-15.12 |  |
| 4. | Промывка теплообменников |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а | шт. | 1 |  | хоз.способ | 1.06-15.07 |  |
|  | 2 м-он д. 38б | шт. | 1 |  | хоз.способ | 1.06-15.07 |  |
| 5 | Замена дверей выхода на кровлю Ул. Владимирская д. 5а, 5б | шт. | 6 | 50000 | подряд | 15.01-30.09 |  |
| 6 | Ремонт ступеней 2 м-он д. 38б | кв.м | 16 | 65000 | подряд | 01.06- 30.08 |  |
| 7 | Замена плитки 6 м-он д. 4 п.1 | кв.м. | 18 | 15000 | подряд | 01.05-30.05 |  |
| 8 | Смена эл. счетчиков Ул. Владимирская д. 5а, 5б, 5в 6 м-он д. 4 | шт. | 10 | 42000 | хоз.способ | 15.01 -31.03 |  |
| 9 | Ревизия вводов | шт. | 4 |  | хоз.способ | 01.07-01.08 |  |
| 10 | Подготовка элеваторных узлов | шт. | 7 | 15500 | хос.способ | 01.06-01.09 |  |
| 11 | Промывка отопления 6 м-он д. 4, 20 | шт. | 2 | 24000 | подряд | 1.08-31.08 |  |
| 12 | Подготовить жилые дома | шт. | 12 |  | хоз. способ | 01.06-15.09 |  |

Итого:     руб.    691500

В том числе подрядным способом    руб.  634000

хоз. способом                  руб.   57500

Составил

Главный инженер					Азаров С.Ю.