ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда

ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2020 г.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | способ выпол- нения. | сроки выпол- нения. | Отмет ка о выпол-нении. | Сумма вып. работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена двери выхода на кровлю 6 м-он дом 4 | шт. | 1 | подряд | 01.05-30.07 |  |  |
| 2 | Замена двери в подъезде 2 м-он д. 38 | шт. | 1 | Хоз. способ | 01.06 – 31.08 |  |  |
| 2 | Замена светильников на л/клетке Ул. Владимирская д. 5в, 5г | шт. | 170 | подряд | 01.01.-31.12 |  |  |
| 3 | Промывка теплообменников |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а | шт. | 1 | хоз. способ | 1.06-15.07 |  |  |
|  | 2 м-он д. 38б | шт. | 1 | хоз. способ | 1.06-15.07 |  |  |
| 4 | Промывка системы отопления Ул. Владимирская д. 5а, 5б, 5в, 5г | дом | 4 | подряд | 15.05-30.08 |  |  |
| 5 | Замена вентилей на отоплении в подвале 6м-он д. 20 | шт. | 72 | Хоз. способ | 01.06- 31.09 |  |  |
| 6 | Замена труб отопления в подвале 6м-он д. 20 | м/п | 36 | Хоз. способ | 01.06-31.09 |  |  |
| 7 | Проверка вентканалов. | дом | 12 | подряд | 15.04-31.12 |  |  |
| 8 | Проверка ВДГО | дом | 12 | подряд |  |  |  |
| 9 | Ревизия вводов | шт. | 4 | хоз.способ | 01.07-01.08 |  |  |
| 10 | Подготовка элеваторных узлов | шт. | 7 | хоз.способ | 01.06-01.09 |  |  |
| 11 | Подготовить жилые дома | шт. | 12 | Хоз. способ | 01.06-15.09 |  |  |
| 12 | Поверка приборов учета 6 м-он д. 20, ул. Влад. д. 5а,5б,5в,5г | шт. | 17 | подряд | 01.01-31.12 |  |  |
| 13 | Заделка подвальных окон 6 м-он дом 20 | шт. | 8 | Хоз. способ | 01.06-31.07 |  |  |