ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПЛАН текущего ремонта жилищного фонда

ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2022 г.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметический ремонт подъездов по губернаторской программе Ул. Советская д. 29 к.1,к.4 | подъезды | 8 |  |  |
| 2 | Косметический ремонт подъездов своими силами Ул. Советская д. 29 к.3 к.5 Ул. Тельмана д. 14 | подъезды | 10 |  |  |
| 3 | Ремонт кровли Ул. Пролетарская д. 21 | кв.м | 20 |  |  |
| 4 | Окраска газового трубопровода Ул. Восстания д. 2А,1Г,1Д, 1Б Ул. Пролетарская д 7,25,23,21,11 Ул. Тельмана д. 14 Ул. Советская д. 10,12,14 | дом | 12 |  |  |
| 5 | Промывка теплообменников 2 м-он дом 38,38а,38б, Гражданская 100а | шт. | 4 |  |  |
| 6 | Промывка системы отопления | дом | 52 |  |  |
| 7 | Частичный ремонт и покраска цоколя Ул. Восстания д. 1А,1Г Русанцевский д. 40 Ул. Пролетарская д. 25,21 Ул. Энгельса д. 21 | дом | 6 |  |  |
| 8 | Ремонт дымохода Ул. Пролетарская д. 25 | дом | 1 |  |  |
| 9 | Проверка вентканалов. | дом | 73 |  |  |
| 10 | Проверка ВДГО | дом | 70 |  |  |
| 11 | Ревизия вводов Тепловых ХВС ГВС | шт. | 44 73 20 |  |  |
| 12 | Подготовка элеваторных узлов | шт. | 3 |  |  |
| 13 | Подготовить жилые дома | шт. | 73 |  |  |
| 14 | Замена приборов учета ХВС, ГВС ул. Л.Шмидта д. 35 2 м-он д. 38б | шт. | 3 |  |  |
| 15 | Поверка приборов учета ХВС, ГВС, учета тепла Ул. Советская д. 4в Ул. Владимирская д. 5а,5в,5г 6 м-он д. 20 | шт. | 12 |  |  |
| 16 | Замена запорной арматуры ХВС ГВС в подвале Ул. Профсоюзная дом 23 Ул. Советская дом 29 к. 1 | шт. шт. | 78 2 |  |  |