ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда

ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2017 г.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | сумма вып. работ | способ выпол-ния. | сроки выполн. | отметка о выполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покраска газовых труб на МКД 2 м-он д. 38б ул. Л. Шмидта д. 35 | м/п | 66,2 | 22449,40 | подряд | 01.09-31.09 | Вып. |
| 2. | Промывка теплообменников |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а | шт. | 1 |  | хоз. способ | 1.06-15.07 | Вып. |
|  | 2 м-он д. 38б | шт. | 1 |  | хоз. способ | 1.06-15.07 | Вып. |
| 3 | Замена дверей выхода на кровлю Ул. Владимирская д. 5а, 5б | шт. | 6 | 48000 | подряд | 15.01-30.09 | Вып. |
| 4 | Ремонт ступеней 2 м-он д. 38б | кв.м | 16 | 111217 | подряд | 01.06- 30.08 | Вып. |
| 5 | Замена плитки 6 м-он д. 4 п.1 | кв.м. | 18 | 27115 | подряд | 01.05-30.05 | Вып. |
| 6 | Замена оконного блока на л/клетке ул. Л.Шмидта д. 35 2п. | шт. | 2 | 11450 | подряд | 01.09-30.09 | Вып. |
| 7 | Смена эл. счетчиков Ул. Владимирская д. 5в, 2 м-он д. 38б | шт. | 4 | 11354 | хоз. способ | 15.01 -31.03 | Вып. |
| 8 | Ревизия вводов | шт. | 4 |  | Хоз. способ | 01.07-01.08 | Вып. |
| 9 | Замена вычислителя ВТЭ-1П 140 2 м-он д. 38а 6 м-он д. 4 | Шт. | 2 | 31470 | Хоз. способ |  | Вып. |
| 10 | Поверка т. счетчиков Ул. Влад. Д. 5а, 5г 6 м-он д. 4 2 м-он д. 38а | шт | 4 | 9370,14 | подряд | 01.08-30.08 | Вып. |
| 11 | Проверка вентканалов | дом | 12 | 28660 | подряд | 01.02-30.10 | Вып. |
| 12 | Прочистка вентканалов | шт. | 7 | 11070 | подряд |  | Вып. |
| 13 | Подготовка элеваторных узлов | шт. | 7 | 15500 | Хоз способ | 01.06-01.09 | Вып. |
| 14 | Промывка отопления 6 м-он д. 4,д. 20 | дом | 2 | 24000 | подряд | 1.08-31.08 | Вып. |
| 15 | Замена шаровых кранов на ГВС Ул. Влад. Д. 5в | Шт. | 20 | 23860 | Хоз. способ | 01.07-30.07 | Вып. |
| 16 | Дезинфекция подвалов Ул. Влад. Д. 5а, 5б 2 м-он д. 38б | кв.м. | 1601,6 | 22329,23 | подряд | 01.07-30.07 | Вып. |
| 17 | Ремонт бункера ул. Влад. д.5в, д. 5г | шт. | 1 | 6947 | подряд | 01.09-30.09 | Вып. |
| 18 | Ремонт домофона | шт. | 6 | 12650 | подряд | 01.01-31.12 | Вып. |
|  | Итого |  |  | 417441,77 |  |  |  |