ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «ДЕЗ Прогресс»

Золотова Н.В.

ПЛАН

текущего ремонта жилищного фонда

ООО «ДЕЗ Прогресс» на 2018 г.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем | Сумма выполненных работ ( руб.) | Кем выполнялись работы | сроки выпол- нения. | Отмет ка о выпол-нении. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Косметический ремонт л/клетки Губ.программа |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 микрорайон д. 38б | под. | 1 | 503 894 | ИП «Седых .» | 01.02-01.12 | Вып. |
|  | По дополнительной смете |  |  | 184 108 | ИП «Седых » |  |  |
|  | 6 микрорайон д. 4 | под | 2 | 575 017 | ИП «Седых» | 01.02-01.12 | Вып. |
|  | По дополнительной смете |  |  | 385 688 | ИП «Седых» |  |  |
|  | 2 микрорайон д. 38 | под | 1 | 309 985 | ИП «Седых» | 01.02.-01.12 | Вып. |
|  | По дополнительной смете | под. | 1 | 98079 | ИП «Седых» | 01.02-01-12 | Вып. |
| 2. | Промывка теплообменников |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 м-он д. 38а | шт. | 1 | 1500 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 1.06-15.07 | Вып. |
|  | 2 м-он д. 38б | шт. | 1 | 1500 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 1.06-15.07 | Вып. |
| 3 | Установка решеток выхода на кровлю 6 м-он д. 4 | шт. | 2 | 9500 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 15.01-30.09 | Вып. |
| 4 | Замена вентилей на ГВС Ул. Влад. д. 5б | Шт. | 8 | 9232 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 01.06- 31.09 | Вып. |
| 5 | Замена вентилей ГВС в подвале Ул. Влад. д 5г | шт | 17 | 19043 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 01.06-31.09 | Вып. |
| 6 | Проверка вентканалов. | дом | 12 | 29500 | ООО «Прогресс Сервис» | 15.04-31.12 | Вып. |
| 7 | Ревизия вводов | шт. | 4 |  | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 01.07-01.08 | Вып. |
| 8 | Подготовка элеваторных узлов | шт. | 7 | 9800 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 01.06-01.09 | Вып. |
| 9 | Подготовить жилые дома | шт. | 12 |  | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 01.06-15.09 | .вып. |
|  | Ремонт домофона | шт | 5 | 13000 | ИП «Каблуков» | в течении года | Вып. |
|  | Смена доводчика на вх. двери | Шт. | 6 | 13200 | ИП «Каблуков» | в течении года | Вып. |
|  | Установка магнита на вх. двери | шт | 4 | 12800 | ИП «Каблуков» | в течении года | вып |
|  | Реконструкция контейнерной площадки ул. Сов. Д. 4в | Шт. | 1 | 74605 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | 01.10-31.10 | вып |
|  | Замена канатов лифтового оборудования 6 м-он д. 4 п.2 | лифт | 1 | 23260 | АО фирма «Лифтремонт» | 15.10-31.10 | вып |
|  | Замена эл. счетчиков Ул. Вл. д. 5б,5а,5г Ул. Сов. Д. 4в | Шт. | 11 | 54781,6 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | В течении года | Вып. |
|  | Замена трансформаторов тока Ул. Вл. 5а.5б.5в.5г Ул. Сов. Д. 4в | Шт. | 15 | 6865,9 | ООО «ДЕЗ Прогресс» | В течении года | Вып. |
|  | Дезинфекция подвалов 2 м-он д. 38б, 38а, Ул.влад. д. 5в 6 м-он д. 4 | дом | 4 | 29939,8 | ФГУП «Моск.областной центр Дезинфекции» | в течении года | Вып. |
|  | Поверка приборов учета ГВС 6 м-он д. 20 2 м-он д. 38б Ул. Влад. Д. 5в,5г | шт | 4 | 23369 | Коломенский филиал ФБУ «ЦСМ МО» | В течении года | Вып. |
|  | Монтаж домофонного оборудования Видеонаблюдения Ул. Влад. Д. 6в Ул. Влад. Д.5г | подъзд. | 4 | 121600 | ООО «ЕТК» | 01.12-15.12 | Вып. |
| 10 | Проверка ВДГО | дом | 12 | 268240 | Филиал АО «Мособлгаз» | В течении года | Вып. |

Итого    2 778 507,30 руб.